-p107-

LEESMACHINES - PC-BASIS

USA

ISO 9999 21.06.06

ARKENSTONE READER II

09/91

De Arkenstone Reader is een automatisch leessysteem dat bestaat uit

OCR-software, een scanner en een PC/AT insteekkaart (16-bit).

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De minimum vereisten voor de AT computer zijn : MS-DOS 3.1 of hoger,

512 Kbyte RAM, 20 Mbyte harddisk (min. 3,7 MB vrij) en n diskdrive.

* Twee uitvoeringen zijn beschikbaar : Model S herkent 75 tekens per

seconde, Model E herkent 100 tekens per seconde en kan dwarsgeplaatste

tekst ("landscape") verwerken.

* Er bestaan versies voor herkenning van Engelse en Franse teksten.

* Vele lettertypes kunnen gelezen worden, lettergroottes van 6 tot 28

points, monospaced en proportioneel schrift. Kolommen (zelfs met ver-

schillende breedte) worden automatisch in doorlopende tekst omgezet.

* Tekst en tekeningen mogen samen op n blad staan. De tekst wordt

automatisch gescheiden van de tekeningen.

* "EasyScan" is speciaal geschreven software die het mogelijk maakt

dat de visueel gehandicapte gebruiker zelf alle manipulaties kan

verrichten.

* Verschillende merken scanners worden ondersteund. Voor de Canon IX-

12 en de HP ScanJet (Plus) zijn "dochterprinten" beschikbaar zodat

slechts n slot bezet wordt door TrueScan en scanner.

Producent : ARKENSTONE Inc.

1185 Bordeaux Drive

Suite D

USA - Sunnyvale, CA 94089

Tel. : +(1) 408 752 2200

Fax : +(1) 408 745 6739

Verdeler : ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Prijs : Arkenstone E/AT met HP Plus-scanner(220V) : 3.418 USD

Arkenstone E/AT Hot Reader met Panasonic FX-RS307U scanner (220V) :

5.095 USD

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : PC-kaart : Via de computer

Scanner : 220V/50Hz

Afmetingen : Afhankelijk van de gebruikte scanner

Gewicht : Afhankelijk van de gebruikte scanner