-p109-

LEESMACHINES - PC-BASIS

USA

ISO 9999 21.06.06

KURZWEIL PC-KPR 25 / 35

09/91

Automatische leesmachine die bestaat uit een scanner met OCR software.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Gedrukte teksten worden automatisch omgezet in een ASCII-bestand.

* Voor installatie van scanner en software is geen speciale voorkennis

nodig. De visueel gehandicapte kan deze installatie zelfstandig

uitvoeren.

* De OCR software is volledig sequentieel opgebouwd. Er wordt dus

gewerkt volgens een systeem van vraag en antwoord dat uiterst

gebruiksvriendelijk is voor de visueel gehandicapte.

* De gescande tekst verschijnt op het scherm naarmate het scannen

vordert. Op die manier kan onmiddellijk ingegrepen worden als er iets

fout loopt en is deze scanner zeer goed te gebruiken in kombinatie met

zowel een brailleleesregel als een spraaksynthesiser.

* Het leessysteem herkent ook tekst in kolommen.

* De scan-resolutie bedraagt 300 dpi voor model 25 en 400 dpi voor

model 35.

* Met de scanner van model 35 kan rechtstreeks uit boeken gescand

worden omdat hij voorzien is van een schuine kant (book-edge).

Producent : XEROX IMAGING SYSTEMS Inc. / KURZWEIL

Personal Reader Department

185 Albany Street

USA - Cambridge, MA 02139

Tel. : +(1) 617 864 4700

Fax : +(1) 617 864 4186

Verdeler : Sensotec C.V.

Prijs : PC-KPR 25 : 230.000 BEF

PC-KPR 35 : 430.000 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : PC-KPR 25 : Maximum 495 x 386 x 188 mm

PC-KPR 35 : Maximum 592 x 711 x 353 mm

Gewicht : PC-KPR 25 : Maximum 10,4 kg

PC-KPR 35 : Maximum 20 kg