-p110-

LEESMACHINES - PC-BASIS

A

ISO 9999 21.06.06

SEIBERSDORF LEESMACHINE

09/91

Leesmachine, bestaande uit een handscanner, een computerinterface en

OCR-software.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De computer die als basis dient is een Commodore Amiga 500.

* Om de tekst af te tasten wordt de handscanner van Genius gebruikt.

De gebruiker wordt tijdens het scannen geleid door geluidssignalen.

Deze signalen geven aan wanneer de scanner schuin bewogen wordt of

wanneer men buiten de tekst gaat.

* De scanresolutie is instelbaar op 100, 200, 300 of 400 dots per

inch.

* Een speciale interface is aangesloten op de uitbreidingspoort van de

Amiga.

* De OCR-software werkt volgens het principe van patroonherkenning.

* Om de uiteindelijke files te lezen wordt aangeraden een

spraaksynthesizer te gebruiken, maar het gebruik van een

brailleleesregel is ook mogelijk.

Producent : READING DEVICE FOR VISUALLY HANDICAPPED PERSONS

Forschungszentrum Seibersdorf

A - 2444 Seibersdorf

Tel. : +(43) 2254 80 2809

Fax : +(43) 2254 80 2118

Verdeler : READING DEVICE FOR VISUALLY HANDICAPPED PERSONS

Prijs : Nog niet bekend

Beschikbaar vanaf oktober '91

Voeding : Het systeem wordt gevoed door de Amiga 500

Afmetingen : Handscanner : 145 x 130 x 30 mm

Interface : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken