-p112-

LEESPLATEAUS

USA

ISO 9999 18.03.06

TSI AVT-3

09/91

Een elektrisch aangedreven automatisch leesplateau voor TV-loepen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het plateau kan op drie manieren bediend worden : met de hand, met

een dubbel voetpedaal of met een joystick.

* Leessnelheid, regellengte en afstand tussen de regels zijn

instelbaar.

* Auto Return funktie : bij het indrukken van deze knop gaat het

plateau aan het einde van een regel automatisch over naar het begin

van de volgende regel.

* Auto Read funktie : bij het indrukken van deze knop gaat het plateau

horizontaal verder nadat het voetpedaal nmaal is ingedrukt.

* Kombinatie van beide geeft een volautomatische beweging.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

STICHTING HBS

Prijs : BRAILLELIGA v.z.w. : 40.605 BEF

STICHTING HBS : 2.580 NLG

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 350 x 350 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken