-p114-

NOTITIETOESTELLEN

NL

ISO 9999 21.12.XX

BRAILCORDER 1.0

09/91

De Brailcorder 1.0 is een elektronisch notitietoestel met

spraakweergave dat aan een PC kan gekoppeld worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Hardware-kenmerken :

- Het toestel is uitgerust met een brailleklavier met 6 toetsen.

Speciale toetsencombinaties sturen de ingebouwde software.

- Het interne geheugen is 128 Kbytes groot.

- Een serile RS-232 poort zorgt ervoor dat bestanden kunnen worden

doorgestuurd tussen de Brailcorder en een PC.

- Fouten worden door een geluidssignaal aangegeven.

- De spraaksynthese is verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

* Software-kenmerken :

- De software is menugestuurd is voorzien van een hulpfunktie.

- Softwarematige aanpassingen zijn mogelijk in funktie van de

gebruikte randapparatuur (zoals een brailleleesregel).

- Mogelijkheid tot omzetting naar om het even welk brailleformaat na

definiren van de respectievelijke brailletabellen.

- Conversie naar zwartdruk-, ASCII-, of WordPerfect-formaat is

mogelijk.

- Er kan ook in kortschrift-braille gewerkt worden.

- De regelbreedte is instelbaar.

Producent : W. SIMONS en H. PHILIPSEN

Nederlandse Luister- en Braille Bibliotheek

Zichtenburglaan 260

NL - 2544 EB Den Haag

Tel. : +(31) 70 32 112 11

Verdeler : NEDERLANDSE LUISTER- EN BRAILLE BIBLIOTHEEK

Prijs : De prijs is nog niet gekend, de commercialisering moet zeer

binnenkort op gang komen

Voeding : Batterij (Minimum levensduur : 1 jaar)

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken