-p115-

NOTITIETOESTELLEN

USA

ISO 9999 21.12.XX

BRAILLE 'N SPEAK

09/91

De Braille 'n Speak is een elektronisch notitietoestel met

Engelstalige spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel heeft een brailleklavier met 7 toetsen.

* Bij het intikken kunnen alle toetsaanslagen uitgesproken worden via

de ingebouwde luidspreker of via een oortelefoon (standaard

meegeleverd). Indien gewenst is de spraaksynthese uitschakelbaar.

* Er is een seri�le RS-232 interface die kan gebruikt worden voor

bestanduitwisseling met een computer of om een printer aan te sluiten.

* De Braille 'n Speak is voorzien van een ingebouwde klok met

kalender.

* De gebruiker beschikt over een ingebouwde hulpfunktie.

* Het toestel beschikt over een permanent geheugen (de inhoud blijft

bewaard na uitschakeling van het toestel) van � 200 braillebladzijden.

* Een garantieperiode van 90 dagen is gewaarborgd. Na deze periode kan

een onderhoudscontract afgesloten worden voor 99 USD per jaar.

* De optionele software 'Speaksys' zorgt ervoor dat de Braille 'n

Speak als brailleklavier en als spraaksynthesizer voor een PC kan

dienen.

* Op de lange optielijst staan onderandere een cassette-interface, een

31/2" disk drive, een serieel-naar-parallel converter, een draagbare

modem, een in te bouwen rekenmachine met chronometer, een externe

luidspreker, een handleiding in braille en een etui.

Producent : BLAZIE ENGINEERING

3660 Mill Green Road

USA - Street, MD 21154

Tel. : +(1) 301 879 4944

Fax : +(1) 301 452 5752

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : 72.000 BEF

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via ingebouwde herlaadbare batterijen (10 uur autono-mie) of

via meegeleverde netadapter/lader (220V/50Hz)

Afmetingen : 200 x 100 x 25 mm

Gewicht : 0,5 kg