-p118-

NOTITIETOESTELLEN

GB

ISO 9999 21.12.XX

INSIGHT POCKET BRAILLER PB32

09/91

De Insight Pocket Brailler is een elektronisch notitietoestel met een

zespunts brailletoetsenbord.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel biedt enkel de mogelijkheid om tekst in te tikken en

geeft geen enkele output. De ingetikte tekst kan achteraf dus niet

rechtstreeks geraadpleegd worden.

* Het toetsenbord maakt weinig geluid zodat het niet storend werkt.

* Er wordt een geluidssignaal gegeven als de batterijen bijna leeg

zijn of als het geheugen (32 Kbyte) bijna vol is.

* De inhoud van het permanent geheugen blijft 6 maand bewaard.

* De mogelijkheid bestaat om merktekens in de tekst tussen te voegen.

* De Insight Braille Tape Embosser (voor het afdrukken van

brailleteksten op een papierstrook) kan aangesloten worden op de

Pocket Brailler. De printer kan de batterijen van de Pocket Brailler

herladen, zijn geheugen wissen en gemarkeerde tekstgedeeltes

uitprinten.

* Dit toestel bezit een RS-232 interface die kommunikatie met een

computer mogelijk maakt. Optioneel is een parallelle poort te krijgen

waarop een BBC-computer of een Versabraille kan aangesloten worden.

* Door het systeem aan te sluiten op een computer kan men de ingetikte

tekst verder verwerken en kunnen de batterijen opgeladen worden.

Producent : INSIGHT ELECTRONICS

15 Bristol Gardens

Chichester

GB - West Sussex PO 19 4EA

Tel. : +(44) 243 787 381

Fax : +(44) 243 787 381

Verdeler : ALVA

Prijs : 1.350 NLG

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Oplaadbare ingebouwde batterijen

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : 0,225 kg