-p120-

NOTITIETOESTELLEN

D

ISO 9999 21.12.XX

NOTEX 24 / 40

09/91

De Notex integreert een notitietoestel en een leesregel in ��n

toestel.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel beschikt over een achtpunts brailletoetsenbord en 24 of

40 (afhankelijk van het model) pi�zo-elektrische achtpunts

braillecellen.

* Behalve het brailleklavier bevinden zich op de Notex nog een aantal

kontrole- en funktietoesten voor de brailleleesregel-mode.

* Het intern geheugen van 256 Kbyte kan � 200 braillebladzijden

bevatten.

* Software voor bestandsuitwisseling met een PC is meegeleverd.

* Vanuit de Notex kan rechtstreeks een zwartdruk- of een

brailleprinter gestuurd worden via de seri�le RS-232 poort.

* Via de seri�le poort kan de Notex ook als brailleleesregel voor een

MS-DOS PC dienen. De besturingssoftware wordt meegeleverd.

* Maximaal vier parameterlijsten voor randapparaten kunnen in het ge-

heugen opgeslagen worden zodat deze toestellen vlug toegankelijk zijn.

* De Notex schakelt zichzelf na 1, 2, 5 of 10 minuten uit zonder

verlies van gegevens. De leeslijn is eveneens uitschakelbaar zodat de

batterij gespaard wordt tijdens het tikken. Zelfs nadat de batterij

ontladen is, zal de geheugeninhoud nog gedurende ongeveer 40 dagen

bewaard blijven.

Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG

Fachbereich Reha-Technik

Postfach 1620, Rosenweg 1

D - 5840 Schwerte

Tel. : +(49) 23 04 89 70

Fax : +(49) 23 04 84 07

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V., EDITEC S.C.

Prijs : Notex 24 : 245.000 BEF

Notex 40 : 320.000 BEF

Prijsopgave DBS, juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via ingebouwde herlaadbare batterij (autonomie : 8 � 12 uur)

of via een netadapter

Afmetingen : 300 x 210 x 60 mm

Gewicht : Notex 24 : 2,7 kg

Notex 40 : 3,4 kg