-p126-

SCHRIJFMACHINES

D

ISO 9999 21.15.06

SUPERTYPE BRAILLEX

09/91

Elektronische schrijfmachine van Olympia, seriel gekoppeld aan een

brailleleesregel van 40 achtpunts braillecellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De schrijfmachine is een kantoormachine met een kantelbaar LCD-

schermpje (40 tekens). Het korrektiegeheugen bevat 256 tekens,

verspreid over meerdere regels. De schrijfsnelheid bedraagt 25 tekens

per seconde. Proportioneel schrift is mogelijk. De aanslag kan

elektronisch in drie stappen ingesteld worden.

* De machine bezit een geheugen van 20 Kbyte waarin ongeveer 13 A4

brieven kunnen opgeslagen worden. Door middel van een ingebouwde

diskdrive kan men ongeveer vijf A4 brieven bewaren op een diskette.

* De brailleleesregel wordt voor de schrijfmachine geplaatst. Al de

gegevens die een gewone gebruiker op de display van de schrijfmachine

kan lezen, zijn ook ter beschikking van de blinde gebruiker, zonder

dat de funkties van de schrijfmachine hierdoor benvloed worden. De

brailleleesregel kan ook op andere schrijfmachines aangesloten worden.

* Directe brailleweergave van de instellingen waarmee de machine werkt

(tussenlijn, spatiring van de lettertekens, wijze van afdrukken,...),

en de speciale funkties van bladschikking en tekstpresentatie zijn

mogelijk.

* De brailleweergave kan op elk ogenblik in- of uitgeschakeld worden.

Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG

Postfach 1620, Rosenweg 1

D - 5840 Schwerte

Tel. : +(49) 23 04 89 70

Fax : +(49) 23 04 84 07

Verdeler : OLYMPIA N.V. BELGIUM

Prijs : 450.000 BEF

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 605 x 518 x 186 mm

Gewicht : 17,1 kg