-p127-

SIGNALISATIETOESTELLEN

B

ISO 9999 21.48.XX

ACOUSTIC POWER CONTROL

09/91

De Acoustic Power Control (APC) produceert een geluidssignaal bij het

wegvallen van de netspanning.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De APC wordt gewoon in een stopcontact van de te bewaken stroomkring

gestoken.

* Aan de voorzijde bevindt zich een schakelaar die drie standen kan

aannemen : uit, aan of test.

* Door de schakelaar in de "test" stand te zetten kan de goede werking

van het apparaat getest worden, waarbij het alarmsignaal wordt

gegenereerd.

* In de "aan" stand (ook waakstand genoemd) treedt het alarm in

werking zodra de netspanning wegvalt. Bij het terugkomen van de

netspanning wordt het alarm uitgeschakeld.

* Het verbruik bedraagt 0,6W bij 220V.

* Autonomie : 2 weken bij continu alarm.

Producent : ELECTRABEL - DISTRIBUTIE NOORD

Elektriciteitstraat 68

B - 2800 Mechelen

Tel. : 015/21.54.02

Fax : 015/21.56.52

Verdeler : Alle ELECTRABEL kantoren, raadpleeg de Gouden Gids

Prijs : Gratis voor mensen die aangesloten zijn bij bovenvermelde

energieverdeler

Voeding : 60 - 260V AC

Afmetingen : 100 x 50 x 40 mm

Gewicht : 0,15 kg