-p132-

SPRAAKSYNTHESIZERS

S

ISO 9999 21.09.15

INFOVOX COMPACTVOXBOX

09/91

Spraaksynthesizer die via een serile RS-232-poort met een computer

verbonden kan worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Volgende negen talen zijn beschikbaar : Spaans, Italiaans, Frans,

Duits, Amerikaans Engels, Brits Engels, Deens, Noors en Zweeds.

* Zeven verschillende talen kunnen tegelijk aanwezig zijn in de

CompactVoxBox. Een taal kiezen gebeurt softwarematig.

* Tekst kan doorlopend gelezen worden ofwel per woord of per letter.

* Een speciale 'Power-save' funktie zorgt ervoor dat gedurende 4  5

uur doorlopend spraakweergave mogelijk is.

* De gebruiker kan een eigen woordenboek samenstellen.

* Een luidspreker en een volumeregeling zijn ingebouwd.

* Een hoofdtelefoon of externe luidspreker kan aangesloten worden.

* Een kompleet tekst-naar-spraak systeem bestaat uit enerzijds de

spraaksynthesizer CompactVoxBox en anderzijds de tekst-naar-spraak

software TermiVox Mini versie 3.1.12.

Producent : INFOVOX AB

P.O. Box 2503

S - 171 02 Solna

Tel. : +(46) 8 764 35 00

Fax : +(46) 8 735 78 76

Verdeler : INFOVOX AB

Prijs : CompactVoxBox : 12.100 SEK

Extra taal : 4.000 SEK

CompactVoxBox kompleet met software : 12.700 SEK

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Ingebouwde herlaadbare batterij of via netadapter/lader

Afmetingen : 257 x 87 x 33 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken