-p135-

SPRAAKSYNTHESIZERS

NL

ISO 9999 21.09.15

INSPEKT V4

09/91

Een nederlandstalige spraaksynthesizer die via een serile interface

(COM1 of COM2) kan verbonden worden met een computer.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Schermteksten worden in ASCII-code doorgestuurd naar de

spraakmodule, die ze uitspreekt.

* Het geheel wordt geleverd met eigen software.

* De software van Inspekt neemt 64 Kbyte RAM geheugen in beslag.

* De Automelder-funktie houdt een bepaald gebiedje op n regel van

het scherm in de gaten en zo gauw hier iets wijzigt, wordt dat gemeld.

* Indien een 40 koloms schermbreedte gebruikt wordt i.p.v. een 80

koloms dan past Inspekt zich automatisch aan.

* Een Keuze-melder en een Venster-werking zijn aanwezig.

* Het geluidsniveau en de spreeksnelheid zijn regelbaar.

* Inspekt kan getallen, telefoonnummers en de meest gebruikte afkor-

tingen correct voorlezen.

* Inspekt kan ook aangestuurd worden door tekst-naar-spraak software

van andere producenten zoals de Hal Screen Reader, de IBM Screen

Reader, Vocalize en Flipper.

* Optioneel zijn een voetpedaal en een hoofdtelefoon verkrijgbaar.

Producent : NOORDELIJKE HOGESCHOOL LEEUWARDEN

Toegepast Technisch Onderzoek

NHL/HTS Elektrotechniek

Vondelstraat 9

NL - 8913 HP Leeuwarden

Tel. : +(31) 58 961269

Verdeler : Jonker's HIGH FIDELITY TECHNIEK

Prijs : 3.500 NLG

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Netadapter

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken