-p136-

SPRAAKSYNTHESIZERS

B

ISO 9999 21.09.15

PC-STEM

09/91

Een nederlandstalige spraaksynthesizer die via een serile interface

kan verbonden worden met een computer.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Teksten worden volgens een standaard code (ASCII) seriel

doorgestuurd naar de spraakmodule die ze uitspreekt.

* PC-stem bevat drie mannen-, drie vrouwen- en een kinderstem.

* Het geluidsniveau en de spreeksnelheid zijn regelbaar.

* PC-stem kan getallen, telefoonnummers en de meest gebruikte afkor-

tingen correct voorlezen.

* De besturingssoftware die meegeleverd wordt bestaat uit twee delen :

-    Het 'PC-Scherm' programma zorgt voor de uitlezing van het scherm,

tijdens het typen kan men kiezen tussen woord per woord of letter per

letter uitlezing.

-    Met behulp van het 'PC-Dic' programma kan de gebruiker een

persoonlijk woordenboek aanmaken en in de spraakmodule inladen.

* PC-stem kan ook aangestuurd worden door tekst-naar-spraak software

zoals de Hal Screen Reader of de IBM Screen Reader.

* Optioneel zijn een externe luidspreker en een koptelefoon

verkrijgbaar.

Producent : TECHNOLOGIE EN REVALIDATIE v.z.w.

Postbus 128

B - 9000 Gent

Verdeler : Sensotec C.V.

Prijs : PC-Stem : 85.000 BEF

HAL Screen Reader (Nederlandstalige versie) : 10.000 BEF

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Netadapter

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken