-p137-

SPRAAKSYNTHESIZERS

USA

ISO 9999 21.09.15

SPEAQUALIZER

09/91

Een engelstalige spraaksynthesizer die via een bijgeleverde

insteekkaart kan verbonden worden met een IBM PC of compatibele

computer.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Alle tekstgegevens (ASCII) die op het scherm verschijnen kunnen

uitgesproken worden.

* De Speaqualizer vereist geen software zodat alle geheugenruimte

beschikbaar blijft voor toepassingsprogramma's.

* Via een insteekkaart (8-bit) van 330 mm lengte wordt de besturings-

eenheid met klavier (19 toetsen), oortelefoonaansluiting en ingebouwde

luidspreker aangesloten.

* De besturingseenheid wordt door middel van de meegeleverde serile

kabel verbonden met de insteekkaart.

* Geluidsvolume en spreeksnelheid zijn continu regelbaar, ook tijdens

het spreken.

* De stem kan op elk moment uitgeschakeld worden.

* Hoofdletters worden met een hogere toonhoogte uitgesproken.

* Elke toetsaanslag kan uitgesproken worden.

* Het lezen van tekst in kolommen is mogelijk.

Producent : AMERICAN PRINTING HOUSE FOR THE BLIND Inc.

P.O. Box 6085

USA - Louisville, Kentucky 40206-0085

Tel. : +(1) 502 895 2405

Fax : +(1) 502 895 2405

Verdeler : AMERICAN PRINTING HOUSE FOR THE BLIND Inc.

Prijs : 810 USD

Prijsopgave januari 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via de computer

Afmetingen : Besturingseenheid : 178 x 178 x 76 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken