-p138-

SPRAAKSYNTHESIZERS

USA

ISO 9999 21.09.15

VERT PLUS

09/91

Spraaksynthesizer, uitgevoerd op een PC/XT insteekkaart (8-bit).

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Vert Plus is verkrijgbaar in drie talen : Engels, Spaans en Duits.

* Alle tekstgegevens (ASCII) die op het scherm verschijnen kunnen

uitgesproken worden.

* Samen met de insteekkaart wordt de noodzakelijke tekst-naar-spraak

software meegeleverd. Een luidspreker of hoofdtelefoon kan op de

insteekkaart aangesloten worden.

* De uitspraak gaat van letter per letter tot zin per zin.

* De gebruiker kan een eigen woordenboek samenstellen. Leestekens

worden ook uitgesproken.

* Soft Vert is de software-versie van Vert Plus. Om het te gebruiken

moet een aparte spraaksynthesizer aangesloten worden op de serile

poort van de computer.

* Speciale 3278 emulatiesoftware maakt het mogelijk om, samen met de

Vert Plus en bijvoorbeeld een IRMA kaart, de PC te koppelen met de IBM

3278 mainframe computer.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : Vert Plus : 135.000 BEF

Soft Vert : 23.000 BEF

3278-emulatie voor USA klavier : 25.000 BEF

Richtprijzen december 1990, incl. B.T.W.

Voeding : Via de computer

Afmetingen : 381 x 318 x 83 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken