-p140-

TEKST-NAAR-SPRAAK SOFTWARE

GB

ISO 9999 21.09.27

HAL SCREEN READER V3

09/91

Hal is een tekst-naar-spraak programma voor de IBM PC en compatibelen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het programma bevindt zich steeds in n van de volgende toestanden

:

- De 'Live-mode' (toetsenbord-echo) : actief wanneer er op het scherm

tekst ingevoerd wordt.

- De 'Reading-mode' (lees-mode) : om de scherminhoud uit te lezen.

In beide modes kunnen steeds de typische tekst-naar-spraak funkties

(zoals : spraakweergave onderbreken, woord per woord of letter per

letter lezen, weergave van cursorpositie/datum/tijd, de

zoekfunktie,...) opgeroepen worden.

* Er worden een drietal speciale toepassingen geboden : een notaboek-

funktie, een rekenmachine en een parameter-menu (waardoor de

programma-instellingen gemakkelijk aangepast kunnen worden).

* Het gebruik van menu's maakt het programma vlot toegankelijk.

Bovendien wordt een stap-voor-stap handleiding standaard bijgeleverd

(ook op cassette of diskette verkrijgbaar).

* Het programma herkent enkel ASCII-tekens, geen grafische tekens.

* Hal ondersteunt de Dolphin Apollo en PC-Stem spraaksynthesizers.

Producent : DOLPHIN SYSTEMS

For people with disabilities

P.O. Box 83

GB - Worcester WR3 8TU

Tel. : +(44) 905 75 45 77

Fax : +(44) 905 75 45 59

Verdeler : SENSOTEC C.V.

Prijs : Hal (originele Engelse versie) : 104 GBP

Hal (Nederlandstalige versie) : 10.000 BEF

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Niet van toepassing

Gewicht : Niet van toepassing