-p141-

TEKST-NAAR-SPRAAK SOFTWARE

USA

ISO 9999 21.09.27

IBM SCREEN READER

09/91

Een tekst-naar-spraak programma voor de IBM PS/2 computer en

compatibelen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Door middel van een meegeleverd klavier (18 toetsen en aangesloten

op de muispoort) worden alle funkties van de Screen Reader bediend.

Dit aparte klavier heeft als voordeel dat het standaard toetsenbord

volledig vrij blijft voor funkties van toepassingssoftware.

* Het programma vereist 128 Kbyte RAM geheugen.

* Volgende engelstalige spraaksynthesizers worden ondersteund :

CallText 5050, DecTalk DTC01, Echo PC, Prose 2020, Type 'n Talk en

Votrax Personal Speech System.

* De nederlandstalige spraaksynthesizer PC-Stem en de meertalige (ook

Nederlands) spraaksynthesizer Dolphin Apollo worden ondersteund.

* De synthesizer wordt aangesloten op de serile RS-232-poort.

* Vereist minimaal MS-DOS 3.3. De gebruiker kan zelf een 'profile'

schrijven om met MS-DOS 5.0 te kunnen werken.

* Autospeak-funktie : zodra er een verandering optreedt op het scherm

wordt dit uitgesproken (bijvoorbeeld foutboodschappen).

* De PC-versie bevat een insteekkaart om het meegeleverd klavier aan

te sluiten.

Producent : IBM Corp.

Information Systems Group

Dept. CCP

900 King Street

USA - Rye Brook, NY 10573

Verdeler : Geselekteerde IBM verdelers, raadpleeg het NSCPD van IBM te

Brussel

Prijs : PS/2 versie : 25.000 BEF (richtprijs)

PC versie : 28.000 BEF (richtprijs)

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Toetsenbord : 196 x 150 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken