-p142-

TEKST-NAAR-SPRAAK SOFTWARE

USA

ISO 9999 21.09.27

ISOS

09/91

ISOS (Interactive Speech Operating System) is een tekst-naar-spraak

programma voor de IBM PC en compatibelen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Een IBM PC/XT/AT, PS/2 of compatibele computer met 55 Kbyte

beschikbaar RAM geheugen en een spraaksynthesizer zijn vereist.

* De volgende engelstalige spraaksynthesizers worden ondersteund :

DecTalk, Accent (alle types), Votrax PSS, Echo en Artic. Enkel de

Accent-mini, de Accent-1200 en de Accent-PC kunnen alle mogelijkheden

van ISOS benutten. Beperkte ondersteuning is voorzien voor alle

spraaksynthesizers die geadresseerd zijn via de serile poorten COM1

tot COM4 of de parallelle poorten LPT1 tot LPT4.

* Vijftig gebieden op het beeldscherm kunnen "bewaakt" worden en elke

wijziging wordt dadelijk gemeld.

* Tekst in meerdere kolommen kan doorlopend gelezen worden.

* Er kan gezocht worden op tekst, waarbij de grafische gegevens

uitgefilterd worden.

* De cursor volgt automatisch de te lezen tekst zodat hij telkens op

de geschikte plaats ter beschikking is.

* Een uitgebreide handleiding (in de vorm van tekstbestanden) is op

elk ogenblik beschikbaar door een druk op een toets van het klavier.

* Een demo-versie van ISOS kan aangevraagd worden bij de producent.

Producent : INTERFACE SYSTEMS INTERNATIONAL

P.O. Box 20415

USA - Portland, OR 97220

Tel. : +(1) 503 665 0965

Verdeler : LS&S GROUP Inc.

Prijs : 499 USD

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Niet van toepassing

Gewicht : Niet van toepassing