-p144-

TEKST-NAAR-SPRAAK SOFTWARE

USA

ISO 9999 21.09.27

OUTSPOKEN

09/91

Tekst-naar-spraak programma voor de Apple Macintosh computers.

OutSpoken spreekt de scherminhoud uit in het Engels en voorziet in een

toetsenbordalternatief voor de muisbediening.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Engelse spraak wordt gegenereerd door de ingebouwde spraaksynthe-

sizer van de Macintosh. Het "Macintalk" programma van Apple wordt

gebruikt om woorden uit te spreken. Externe spraaksynthesizers worden

niet ondersteund. Een hoofdtelefoon kan aangesloten worden.

* Men dient minimaal over een Macintosh Plus met 1 Mbyte geheugen te

beschikken. Het is aangeraden de laatste versie van het operating

system te gebruiken. Outspoken kan vanaf een diskette gebruikt worden.

* Uitgebreide mogelijkheden zijn voorzien om het grafisch opgebouwde

scherm te kunnen beheersen :

- Het pijltje op het scherm kan met de pijltjestoetsen bediend worden.

- Het gebruikte lettertype wordt uitgesproken (handig bij lay-out

werk).

- Er kan gezocht worden op grafische elementen.

* De handleiding is beschikbaar in zwartdruk, audiocassette, diskette

en op aanvraag in braille.

* Een plastic blad toont de toetsbenamingen van het numerieke klavier

(in zwartdruk en braille), die nodig zijn bij de besturing van

OutSpoken.

Producent : BERKELEY SYSTEMS Inc.

1700 Shattuck Avenue

USA - Berkeley, CA 94709

Tel. : +(1) 415 540 5535

Verdeler : LS&S GROUP Inc.

Prijs : 395 USD

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Niet van toepassing

Gewicht : Niet van toepassing