-p150-

THERMOMETERS

NL

ISO 9999 27 06 21

HBS THERMOMETER

09/91

Engelssprekende thermometer die ook te gebruiken is als koorts-

thermometer.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het meetbereik ligt tussen -30 en +120 Celcius wordt het resultaat uitgesproken tot op

1/10 graad nauwkeurig.

* De temperatuur kan naar keuze in Celcius of in Fahrenheit

uitgesproken worden.

* De thermometer bestaat uit een plat doosje dat door middel van een

kabeltje verbonden is met de meetsonde.

* Het geluidsvolume van de spraak is regelbaar.

Producent : Gegevens ontbreken

Verdeler : STICHTING HBS

Prijs : 1.275 NLG

Prijsopgave juni 1991, incl. B.T.W.

Voeding : Via oplaadbare batterij of

via meegeleverde netadapter/lader

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken