-p151-

THERMOMETERS

USA

ISO 9999 09.48.03

LS&S THERMOMETER/CLOCK

09/91

Engelssprekende lichaamsthermometer met ingebouwde klok.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Na een druk op de knop wordt de tijd uitgesproken en getoond op een

klein LCD-schermpje.

* Daarna is het toestel klaar om de lichaamstemperatuur te meten.

Indien de piektemperatuur bereikt wordt binnen ��n minuut zal het

toestel biepen, de temperatuur uitspreken en tonen op het scherm.

* Het toestel schakelt zichzelf uit indien de lichaamsvoeler niet

geplaatst wordt of nadat de temperatuur uitgesproken is.

* Het bereik ligt tussen 94 en 108� Farenheit en is omschakelbaar naar

35 en 42� Celcius.

* De nauwkeurigheid bedraagt ongeveer 0,2� Celcius.

* De lichaamsvoeler meet 10 cm en de kabel is 92 cm lang.

* Werkt zowel op batterijen als op de meegeleverde netadapter.

Producent : LS&S Group Inc.

P.O. Box 673

USA - Northbrook, IL 60065

Tel. : +(1) 708 498 9777

Fax : +(1) 708 498 1482

Verdeler : LS&S Group Inc.

Prijs : 125 USD

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via drie batterijen (type AA) van 1,5V of via netadapter

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken