-p152-

TV-LOEPEN

GB

ISO 9999 21.06.03

ALPHAVISION COLOUR TRAVELLER

09/91

De Alphavision Traveller is een draagbare TV-loep met ingebouwde

camera. Een beeldscherm naar keuze kan aangesloten worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel omvat ondermeer een ingebouwde neonverlichting voor het

leesvlak, een camera met zoomlens, positief en negatief beeldinstel-

lingen en een beweegbaar (X-Y) leesplatform (51 x 41 cm).

* Men kan een monitor (met video-ingang) of een gewoon TV-toestel (met

UHF antenne-ingang) aansluiten.

* In optie is een elektronische schakeling te verkrijgen die een deel

van het scherm afdekt of een lijnmarkering produceert (niet bij

kleurloep). Optioneel kan ook een tweede camera aangesloten worden.

* Monochrome monitoren met verschillende schermdiagonalen (12", 14",

17" en 20") zijn te verkrijgen.

* De Colour Traveller heeft dezelfde mogelijkheden als de Traveller

maar kan in kleur werken met monitoren van 14" en 20" schermdiagonaal.

Producent : ALPHAVISION Ltd

Seymore House

Copyground Lane, High Wycombe

GB - Bucks. HP12 3HE

Tel. : +(44) 494 530 555

Fax : +(44) 494 447 459

Verdeler : EDITEC S.C.

Prijs : Traveller (zonder scherm) : 950 GBP

Draagtas voor Traveller : 65  GBP

14" monochrome monitor : 325  GBP

Draagtas voor 14" monitor : 65     GBP

Colour Traveller met 14" kleurenmonitor : 1.760   GBP

Colour Traveller met 20" kleurenmonitor : 1.960   GBP

Prijsopgave Alphavision, juni 1990, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken