-p153-

TV-LOEPEN

GB

ISO 9999 21.06.03

ALPHAVISION COLOUR WORKSTATION

09/91

Het Alphavision Workstation is een TV-loep van het tafelmodel. Links

van de camera bevindt zich de monitor.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De camera met zoomlens staat in vertikale positie boven de te lezen

tekst die op een beweegbaar (X-Y) leesplatform (51 x 41 cm) ligt.

* Monochrome monitoren van verschillende afmetingen zijn beschikbaar

(schermdiagonalen 12", 14", 17" en 20").

* Positief en negatief beeldinstelling zijn mogelijk.

* In optie is een elektronische schakeling te verkrijgen die een deel

van het scherm afdekt of een lijnmarkering produceert (niet bij

kleurloep). Optioneel kan ook een tweede camera aangesloten worden.

* Een speciaal roltafeltje (trolley) waarop het geheel (camera,

monitor en leesvlak) een plaats vindt is beschikbaar.

* Het Colour Workstation heeft alle mogelijkheden van de monochrome

uitvoering en wordt geleverd met kleurmonitoren van 14" of 20".

Producent : ALPHAVISION Ltd

Seymore House

Copyground Lane, High Wycombe

GB - Bucks. HP12 3HE

Tel. : +(44) 494 530 555

Fax : +(44) 494 447 459

Verdeler : EDITEC S.C.

Prijs : 12" Workstation : 1.195 GBP

20" Workstation : 1.425 GBP

Roltafel : 190 GBP

14" Colour Workstation : 1.760 GBP

20" Colour Workstation : 1.960 GBP

14" Colour Trolley Workstation : 1.950 GBP

20" Colour Trolley Workstation : 2.150 GBP

Prijsopgave Alphavision, juni 1990, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken