-p154-

TV-LOEPEN

D

ISO 9999 21.06.03

E-LUPE S

09/91

De E-Lupe S (elektronische loep) bestaat uit een draagbaar beeldscherm

met handcamera.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* In de handcamera is verlichting ingebouwd zodat onafhankelijk van

het omgevingslicht kan gewerkt worden (goed kontrast).

* De helderheid van het beeldscherm kan door de gebruiker naar wens

geregeld worden.

* De vergrotingsfaktor kan geregeld worden door een lenswieltje aan de

zijkant van de handcamera. Vergroting : 5 tot 20 maal.

* De vergroting van teksten onder glas en het schrijven onder de

handcamera is mogelijk.

* Het beeld kan ge�nverteerd worden waardoor bv. de tekst oplicht en

de achtergrond zwart blijft.

* Een draagtas wordt meegeleverd.

* Het vlakke en oranje-gele EL-scherm (Elektro-Luminescentie) is

opgebouwd uit meer dan 80.000 punten. Grijswaardes worden weergegeven

zodat men foto's kan bekijken.

* Schermafmetingen : 96 x 77 mm.

* Een tweede beeldscherm kan aangesloten worden om bijvoorbeeld een

grotere vergroting te bekomen.

* Men kan 3 uren werken met de ingebouwde batterij.

Producent : FRANK AUDIODATA

Postfach 1161, Kriegstra�e 13-15

D - 6839 Oberhausen-Rhsn

Tel. : +(49) 7254 505 0

Fax : +(49) 7254 5579

Verdeler : SENSOTEC C.V.

Prijs : 120.000 BEF

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via ingebouwde batterij of via het lichtnet

Afmetingen : 235 x 180 x 60 mm

Gewicht : 2,7 kg, draagtas inbegrepen