-p157-

TV-LOEPEN

GB

ISO 9999 21.06.03

HORIZON SOLO

09/91

TV-loep die beschikbaar is in zwart/wit- of kleurenuitvoering.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De vergrotingsfaktor ligt tussen 2,5 maal en 40 maal.

* Men kan meerdere monitoren bovenop de camera-behuizing plaatsen,

verschillend in schermdiagonaal, monochroom of kleur.

* Mogelijkheid om een tweede scherm en een tweede camera aan te

sluiten.

* Een CGA ingang is beschikbaar. Optioneel is een aanpassing naar de

EGA of VGA standaard mogelijk.

* Het beeld kan vertikaal of horizontaal opgesplitst worden, bv. om

beel-den van twee camera's tegelijk te tonen. Beeldomkering (invers

video) is mogelijk. Een deel van het beeld kan elektronisch afgedekt

worden.

* Alle bedieningselementen zijn aan de voorzijde boven het beweegbare

leesplateau samengebracht.

* De kleurversie heeft gelijkaardige specifikaties als de zwart/wit

versie.

* Er is keuze uit drie schermgroottes: 14, 17 of 21 inch

schermdiagonaal.

Producent : LVA MARKETING Ltd

24 Regent Street

GB - Nottingham NG1 5DH

Tel. : +(44) 602 47 40 11

Fax : +(44) 602 48 31 27

Verdeler : LVA MARKETING Ltd

Prijs : Solo zwart/wit met 14" monitor : 1.950 GBP

Solo kleur met 14" monitor : 2.250 GBP

Extra camera : 740 GBP

EGA aanpassing : 115 GBP

VGA aanpassing : 225 GBP

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 700 x 480 x 350 mm (zonder monitor)

Gewicht : Zwart/wit uitvoering : 22,3 kg (zonder monitor)

Kleurenuitvoering : 24,3 kg (zonder monitor)