-p158-

TV-LOEPEN

B

ISO 9999 21.06.03

KOBA TV-LOEPEN

09/91

TV-loepen die hoofdzakelijk opgebouwd zijn uit komponenten die op de

courante video- en TV-markt verkrijgbaar zijn.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Een televisie, een computermonitor of een bewakingsmonitor kunnen

gebruikt worden. Praktisch alle camera's zijn geschikt :

kleurencamera's met ingebouwde recorder (camcorder),

bewakingscamera's,...

* Koba 1 : is het basismodel : zwart/wit, vidiconcamera en een

resolutie van 600 punten per lijn (ppl).

* Koba 1b : is uitgerust met een moderne CCD-camera en heeft een

resolutie van 380 ppl.

* Koba 2 : zwart/wit, ccd-camera, 380 ppl, gn nalichting.

* Koba 3 : zwart/wit of kleur, 320 ppl, VHS kwaliteit.

* Koba 3b : zwart/wit of kleur, 400 ppl, gn nalichting, S-VHS

kwaliteit.

* Koba 3c : zwart/wit of kleur, 480 ppl, gn nalichting, RGB camera.

* De TV-loepen zijn in drie uitvoeringen beschikbaar : twee

opstellingen met camera onder de monitor en n met de camera ernaast

geplaatst.

* Alle systemen zijn naar keuze beschikbaar in een PAL (50Hz) of een

NTSC (60Hz) versie. Deze laatste (USA-norm) heeft minder beeldflikker

maar is niet op alle Europese TV's of monitoren aansluitbaar.

* Optioneel bestaat bij een kleuren-TV de mogelijkheid te lezen met

zwarte, witte, groene of amberkleurige letters.

Producent : KOBA VISION

De Oude Hoeven 6

B - 3971 Leopoldsburg

Tel. : 011/34.45.13

Verdeler : KOBA VISION

Prijs : Koba 1 : 47.000 BEF (zwart/wit)

Koba 2 : 67.000 BEF (zwart/wit)

Koba 3 : 90.000 BEF (zwart/wit of kleur)

Basisprijzen zonder beeldscherm of leesplateau

Prijsopgave juni 1991, incl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Afhankelijk van de configuratie

Gewicht : Afhankelijk van de configuratie