-p159-

TV-LOEPEN

S

ISO 9999 21.06.03

MAGNILINK 101

09/91

De Magnilink 101 is een draagbare TV-loep die kan aangesloten worden

op een gewone televisie.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Magnilink 101 bestaat uit een handcamera met omwisselbare kop,

een elektronisch gedeelte en een koffertje.

* Helderheid en kontrast zijn regelbaar op het elektronisch gedeelte.

* De vergroting kan ingesteld worden tussen 9 en 54 maal.

* De vergrotingsfaktor en de scherptestelling worden op de handcamera

geregeld.

* Het beeld kan invers weergegeven worden en er is de mogelijkheid om

een gedeelte van het scherm elektronisch af te dekken.

* Optioneel is een aanpassingsstuk verkrijgbaar om een computerscherm

te kunnen aflezen.

* Bij schrijfwerk kan de camera aan een draaibare houder bevestigd

worden.

Producent : LOW VISION INTERNATIONAL (LVI)

Verkstadsgatan 5

S - 35246 Vxj

Tel. : +(46) 470 145 90

Fax : +(46) 470 298 01

Verdeler : LVI BELGIUM N.V.

Prijs : Op aanvraag

Voeding : Herlaadbare batterijen of netadapter

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Handcamera : 0,3 kg