-p162-

TV-LOEPEN

D

ISO 9999 21.06.03

REINECKER EURO READER

09/91

De Reinecker Euro Reader is een kompakte monochrome (zwart/wit) TV-

leesloep.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het beeldscherm heeft speciale afmetingen : 32 cm breed en 17 cm

hoog.

* De vergroting is regelbaar tussen 3 en 30 maal.

* Het X-Y leesplateau meet 42 bij 29 cm en is blokkeerbaar in de Y-

richting.

* Alle bedieningsknoppen bevinden zich aan de voorzijde van het

toestel.

* Volgende regelingen zijn voorzien : vergroting, beeldinvertering,

scherpstelling, kontrast en helderheid.

Producent : REINECKER REHA-TECHNIK GmbH

Sandwiesenstra�e 19

D - 6146 Alsbach-H�hnlein

Tel. : +(49) 62 57 48 97 (Toestel 3073)

Fax : +(49) 62 57 25 61

Verdeler : VAN HOPPLYNUS VISION CARE N.V.

Prijs : 122.515 BEF

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 600 x 510 x 420 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken