-p163-

TV-LOEPEN

D

ISO 9999 21.06.03

REINECKER VIDEOMATIC E

09/91

De Reinecker Videomatic E is een monochrome TV-leesloep met groot

scherm.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De beeldschermdiagonaal bedraagt 44 cm.

* Het beeldscherm is schuin geplaatst en een afdekplaat aan de

bovenzijde van het scherm vermindert storende lichtreflekties.

* De vergroting is regelbaar tussen 3 en 30 maal.

* Het X-Y leesplateau meet 45 bij 29 cm en is blokkeerbaar in de Y-

richting.

* Alle bedieningsknoppen bevinden zich aan de voorzijde van het

toestel.

* Volgende regelingen zijn voorzien : vergroting, beeldinvertering,

scherpstelling, kontrast en helderheid.

* Mogelijkheid om een draagbare schrijfmachine met bewegende wagen

onder de camera van de TV-loep te plaatsen.

Producent : Reinecker Reha-Technik GmbH

Sandwiesenstra�e 19

D - 6146 Alsbach-H�hnlein

Tel. : +(49) 62 57 48 97 (Toestel 3073)

Fax : +(49) 62 57 25 61

Verdeler : Van Hopplynus Vision Care N.V.

Prijs : Zwart/wit versie : 145.370 BEF

Geel/zwart of groen/zwart versie : 148.715 BEF

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 1500 x 650 x 650 mm

Gewicht : 30 kg