-p165-

TV-LOEPEN

NL

ISO 9999 21.06.03

TIEMAN MINI READER

09/91

Monochrome TV-loep die leverbaar is met twee schermgroottes

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het onderstel bestaat uit een camera-eenheid met leesplateau waarop

het beeldscherm kan geplaatst worden.

* Alle bedieningsknoppen bevinden zich aan de voorzijde van het

toestel.

* Vergroting mogelijk van 5 tot 40 maal.

* Men heeft de keuze tussen twee schermgroottes : 31 of 43 cm

diagonaal. Het kleine beeldscherm is beschikbaar in zwart/groen,

zwart/geel of zwart/wit. Het grote beeldscherm enkel in zwart/wit.

* Het beeld kan genverteerd worden (witte letters/zwarte

achtergrond).

* Mogelijkheid om elektronisch een gedeelte van het scherm af te

dekken of een leeskader in te stellen.

* Een tweede camera kan simultaan aangesloten worden. Op het scherm

kunnen de twee camerabeelden tegelijk getoond worden.

* Een draagbare schrijfmachine kan onder de camera geplaatst worden.

* De Mini Reader kan via het Frank Audiodata Systeem op een PC

aangesloten worden.

Producent : F.J. TIEMAN B.V.

Moolhoek 5, Postbus 592

NL - 3235 XK Rockanje

Tel. : +(31) 1814 27 72

Fax : +(31) 1814 11 90

Verdeler : SENSOTEC C.V.

Prijs : 31 cm scherm : 112.000 BEF

43 cm scherm : 119.500 BEF

43 cm met 2de camera's : 177.500 BEF

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : camera-eenheid : 400 x 380 x 360 mm

Gewicht : camera-eenheid :    13 kg