-p167-

TV-LOEPEN

USA

ISO 9999 21.06.03

TSI MEVA

09/91

De Meva (Miniature Electronic Visual Aid) is een volledig draagbare

kombinatie van handcamera met beeldscherm.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Standaard worden met de Meva meegeleverd : de handcamera, de

monitor, een batterij, een AC-adapter/lader en een schoudertas.

* De Meva beschikt over een ingebouwd leeslampje.

* Bij de handcamera heeft men de keuze tussen vier lenzen met

verschillende vergrotingen: 3, 4, 5 of 8 maal.

* Het beeldscherm (Sony Watchman) heeft een schermdiagonaal van 10 cm.

* De weergave kan ingesteld worden door de gebruiker : witte letters

op zwarte achtergrond of vice versa.

* De camera kan op elke andere standaard monitor worden aangesloten om

een groter beeld te verkrijgen.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : Op aanvraag

Voeding : Herlaadbare batterijen (autonomie : � 3 uur) of netadapter

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : 3,6 kg