-p169-

TV-LOEPEN

USA

ISO 9999 21.06.03

TSI VR-EURO

09/91

De VR-Euro is een TV-leesloep (schermdiagonaal 31 cm), bestaande uit

��n geheel.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Keuze uit een zwart/wit, een groen of een amber scherm.

* De beeldbuis is kantelbaar (20�) om een ideale leeshoek te bereiken.

* Vergroting van 3 tot 45 maal.

* Alle regelingen, zoals lensopening, scherpstelling, vergroting,

helderheid en kontrast, zijn samengebracht op ��n bedieningsvlak dat

zich aan de voorzijde onder het scherm bevindt.

* Het leesplateau bezit een blokkeermechanisme.

* Het beeld kan ge�nverteerd worden (witte letters/zwarte

achtergrond).

* Een draagbare schrijfmachine kan onder de camera geplaatst worden.

* Een tweede camera kan aangesloten worden. Door de splitscreen-

funktie kunnen twee beeldsignalen tegelijk verschijnen op de monitor.

* Mogelijkheid om elektronisch een gedeelte van het scherm af te

dekken of een leeskader in te stellen.

* De monitor is in de hoogte verstelbaar in vier standen. De laagste

stand dient om de TV-loep te kunnen transporteren. Bovenaan de monitor

is een handvat voorzien. Een stofhoes wordt meegeleverd.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : Op aanvraag

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 530 x 380 x 370 mm

Gewicht : 12 kg