-p170-

TV-LOEPEN

USA

ISO 9999 21.06.03

TSI XL-EURO CAMERA

09/91

Camera-eenheid.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Een aparte monitor dient aangeschaft te worden om een TV-loep te

bekomen. Bijvoorbeeld de MS-19 monitor van dezelfde producent.

Vergroting met deze monitor gaat van 4 tot 60 maal.

* Met behulp van de optionele TV-adapter kan een normaal TV-toestel

aangesloten worden.

* Alle regelingen, zoals lensopening, scherpstelling, vergroting,

helderheid en kontrast, zijn samengebracht op n bedieningsvlak.

* Het leesplateau bezit een blokkeermechanisme.

* Het beeld kan genverteerd worden (witte letters/zwarte

achtergrond).

* Een draagbare schrijfmachine kan onder de camera geplaatst worden.

* Een tweede camera kan aangesloten worden. Door de splitscreen-

funktie kunnen twee beeldsignalen tegelijk verschijnen op de monitor.

* Mogelijkheid om elektronisch een gedeelte van het scherm af te

dekken of een leeskader in te stellen.

* Een handvat en een draaghoes worden meegeleverd.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : Op aanvraag

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 420 x 390 x 200 mm

Gewicht : 10 kg