-p171-

TV-LOEPEN

NZ

ISO 9999 21.06.03

VIEWPOINT 09/91

Draagbare, digitale TV-leesloep met een handcamera (CCD-techniek) en

een compacte monitor (met een schermdiagonaal van 36cm).

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het vlak, hoogcontrasterend beeldscherm kan zwart/wit, groen- of

amberkleurig zijn. Invers beeld is mogelijk.

* Het draagbare voetstuk, waarin tevens alle elektronika vervat zit,

vergemakkelijkt de verplaatsingen.

* Mogelijkheid om onder de camera te schrijven (ruimte van 15  20 cm

beschikbaar) dankzij de optionele schrijfstandaard.

* De handcamera, voorzien van een ingebouwde lichtbron, kan

verschillende vergrotingen aan : 10, 14, 20, 28 en 40 maal.

* Het toestel heeft een vaste focuswaarde.

* Het kontrast is automatisch of manueel instelbaar (16 grijswaarde-

niveau's voor het bekijken van foto's en tekeningen).

* Om de Viewpoint op meerdere plaatsen te gebruiken is er een extra

monitoren leverbaar, zodat alleen de camera met besturingseenheid moet

vervoerd worden. Hiervoor is een schoudertas leverbaar.

Producent : PULSEDATA INTERNATIONAL Ltd

9 Balfour Terrace, P.O. Box 3044

NZ - Christchurch 1

Tel. : +(64) 3 794 011

Fax : +(64) 3 794 069

Verdeler : SENSOTEC C.V.

Prijs : Viewpoint zonder schrijfstandaard : 118.000 BEF

Viewpoint met schrijfstandaard : 132.000 BEF

Tweede monitor : 25.000 BEF

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Monitor : 390 x 335 x 310 mm

Camera : 155 x 44 x 42 mm

Gewicht : Monitor : 11 kg

Camera : 0,75 kg