-p178-

VERGROTINGSSOFTWARE

USA

ISO 9999 21.09.27

SPY GRAF

09/91

Dit programma vergroot tekst en grafische gegevens op het scherm van

IBM PC's en compatibelen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Geschikt voor de IBM PC/XT/AT, IBM PS/2 en compatibelen. De computer

moet uitgerust zijn met minstens 128 Kbyte RAM-geheugen en een RGB-

scherm (kleur).

* SpyGraf is een resident programma dat geen verdere hardware vereist.

* De vergroting is instelbaar en kan gaan tot 64 maal.

* De kleur kan veranderd worden in n van de 16 beschikbare kleuren.

* Bij gebruik van een monochroom scherm moet een grafische kaart

(zoals CGA) gebruikt worden. Het monochroom scherm wordt dan

aangesloten op de video uitgang.

Producent : Gegevens ontbreken

Verdeler : LS&S GROUP Inc.

Prijs : 295 USD

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Niet van toepassing

Gewicht : Niet van toepassing