-p179-

VERGROTINGSSOFTWARE

USA

ISO 9999 21.09.27

ZOOMTEXT V4.0

09/91

ZoomText is een vergrotingsprogramma voor tekstgegevens bij IBM PC's

en compatibelen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Een EGA of VGA schermadapter en scherm zijn vereist.

* Vijf vergrotingsmodes zijn mogelijk :

- Full Zoom : een deel van het oorspronkelijke scherm wordt vergroot

weergegeven over het gehele scherm.

- Quick Zoom : snelle versie voor de even vergrotingsfaktoren.

- Line Zoom : de aktieve schermlijn wordt vergroot terwijl de rest van

het scherm normaal weergegeven wordt.

- Area Zoom : elk deel van het scherm kan vergroot worden in een

vaststaand venster.

- Lens Zoom : alles wat zich onder het bewegend venster bevindt wordt

vergroot.

* Zeven vergrotingsniveau's (2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 maal) in Full,

Line, Area en Lens Zoom mode. Acht vergrotingsniveau's (2, 4, 6, 8,

10, 12, 14 en 16 maal) in Quick Zoom mode.

* Alle instellingen van ZoomText gebeuren via een pop-up menu. De

belangrijkste kommando's kunnen via bepaalde toetskombinaties gegeven

worden.

* Men heeft de keuze uit drie lettertypes met afgeronde hoeken.

* Uitgebreide mogelijkheden voor het instellen van de kleuren.

Producent : ALGORITHMIC IMPLEMENTATIONS Inc.

1463 Hearst Dr. NE

USA - Atlanta, GA 30319

Tel. : +(1) 404 233 7065

Verdeler : ACCES SYSTEMS INTERNATIONAL

SENSOTEC C.V.

Prijs : ACCES SYSTEMS INTERNATIONAL : 495 USD

SENSOTEC C.V. : 20.000 BEF

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Niet van toepassing

Gewicht : Niet van toepassing