-p180-

VERGROTINGSSOFTWARE

USA

ISO 9999 21.09.27

ZOOMTEXT PLUS

09/91

ZoomText Plus is een vergrotingsprogramma voor IBM PC en compatibelen

dat afgeleid is van ZoomText, maar dat als bijkomend kenmerk heeft dat

het ook grafische schermgegevens kan vergroten.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De vergrotingsfaktoren voor grafische gegevens zijn 2, 4, 6 en 8

maal.

* ZoomText Plus is in staat samen te werken met alle programma's die

lopen onder Windows 2.0 en Windows 3.0. Bovendien wordt ook de

programmeursinterface van Windows ondersteund.

* Het heeft een Font Editor waarmee bestaande lettertypes kunnen

gewijzigd worden en nieuwe lettertypes kunnen aangemaakt worden.

* ZoomText Plus bezit alle kenmerken van ZoomText zoals :

- Alle schermattributen worden weergegeven.

- De bediening gebeurt via een menu.

- Mogelijkheden om het overzicht over het normale scherm te behouden

werden voorzien.

- Mogelijkheid om het scherm vertikaal of horizontaal op te splitsen

zodat normale en vergrote tekst samen zichtbaar zijn.

* De vereiste computerconfiguratie bestaat uit een IBM-compatibele PC

met VGA-adapter en -scherm.

Producent : ALGORITHMIC IMPLEMENTATIONS Inc.

1463 Hearst Dr. NE

USA - Atlanta, GA 30319

Tel. : +(1) 404 233 7065

Verdeler : Access Systems International

SENSOTEC C.V.

Prijs : Access Systems International : 600 USD

SENSOTEC C.V. : 28.000 BEF

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Niet van toepassing

Gewicht : Niet van toepassing