-p181-

VERGROTINGSSYSTEMEN

NL

ISO 9999 21.09.12

ALVA GROOTLETTERKAART

09/91

Dit is een insteekkaart voor een IBM PC en compatibelen om de

beeldscherminhoud (alln tekst) te vergroten.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De bediening van de grootletterkaart funkties gebeurt via het

standaard toetsenbord van de PC.

* Door de kaart in de PC te plaatsen wordt een deel van het

oorspronkelijke beeldscherm vergroot weergegeven op een tweede

monitor. De PC moet reeds over een video-kaart beschikken.

* De volgende vier vergrotingsinstellingen zijn mogelijk :

- Normale weergave (25 regels van 80 tekens).

- Brede weergave (25 regels van 40 tekens).

- Dubbel hoog en breed (8 regels van 20 tekens).

- Vierdubbel hoog en breed (5 regels van 10 tekens).

* Omdat er ook een normale weergave kan geproduceerd kan worden het

volstaan om in totaal n monitor aan te sluiten op de

grootletterkaart.

* Venstervergroting : deze manier van vergroten is geschikt voor het

bekijken van tabellen of voor een beter overzicht.

* Regelvergroting: n regel tekst wordt in stukken onder mekaar

geplaatst (woorden die te lang zijn worden doorgeschoven naar de

volgende regel) zodat het lezen van doorlopende teksten mogelijk is.

* Bij een kleurenmonitor kunnen voor- en achtergrondkleur naar keuze

ingesteld worden op acht verschillende kleuren.

Producent : ALVA

Apeldoornseweg 61

NL - 6814 BJ Arnhem

Tel. : +(31) 85 459 788

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : 18.000 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via de computer

Afmetingen : 335 x 110 mm

Gewicht : Niet van toepassing