-p183-

VERGROTINGSSYSTEMEN

USA

ISO 9999 21.09.12

TSI DISPLAY PROCESSOR 11

09/91

De Display Processor (DP11) is een vergrotingssysteem voor IBM PC en

compatibelen, bestaande uit een PC-insteekkaart, een behuizing met de

nodige elektronica en een besturingseenheid met stuurknuppeltje.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De DP11 moet gekombineerd worden met een monitor, zoals de TSI MS-

19, TSI MPC-19 of Tetraco monitoren. Voor weergave van het onvergrote

beeld op de MS-19 of MPC-19 monitor is een speciale CGA-kaart

noodzakelijk.

* Opdat het niet vergrote beeld zichtbaar zou blijven kan ook een

gewone monitor aangesloten worden.

* Er is een instelbare lineaire vergroting : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en

16 maal. De DP11 werkt niet met grafische programma's.

* Het beeld kan genverteerd weergegeven worden.

* Regelbare doorschuifsnelheid van de tekst.

* Aansluitmogelijkheid van een externe camera eenheid (XL-200 of XL-

300) waarmee tekst op dezelfde monitor vergroot kan weergegeven

worden. Hiervoor wordt het scherm elektronisch in 2 delen opgesplitst.

* De DP11-Plus kan bovendien allerlei schermattributen weergeven.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w., STICHTING HBS

Prijs : BRAILLELIGA : 130.000 BEF (richtprijs)

HBS : DP11 : 8.000 NLG

DP11-Plus : 10.400 NLG

MS(PC)-19 : 2.150 NLG

XL-200/300 : 5.260 NLG

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken