-p184-

VERGROTINGSSYSTEMEN

USA

ISO 9999 21.09.12

VISTA

09/91

Vista is een vergrotingssysteem voor een IBM PC en compatibelen,

bestaande uit een PC-insteekkaart en een muis met drie toetsen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Vista vergroot zowel tekstgegevens (ASCII) als grafische

voorstellingen met een instelbare vergroting van 2 tot 16 maal.

* Alle funkties van Vista worden via de muis bestuurd.

* De vergroting kan zowel in horizontale als in vertikale zin (of

beiden tegelijk) ingesteld worden.

* Tekst kan zowel horizontaal als vertikaal doorgeschoven worden.

* De cursor kan automatisch gevolgd worden.

* Met de muis kan een bepaald gedeelte van het scherm geselekteerd

worden om vergroot te worden.

* Met de "Dual View" mogelijkheid kan men typen met grote tekens

terwijl op de achtergrond een gedeelte van het normale scherm

zichtbaar blijft.

* Er bestaan twee uitvoeringen van de Vista : Vista 2 (SF2B) voor IBM

PS/2 Microchannel modellen 50 en hoger en Vista VGA (SF3B) voor alle

niet-Microchannel systemen.

* Vista werkt samen met de Vantage TV-loep en het Vert Plus

spraaksysteem van dezelfde producent. IBM's Screen Reader (tekst-naar-

spraak software) kan in combinatie met Vista toegepast worden.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : BRAILLELIGA : 140.000 BEF (richtprijs)

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken