-p185-

WATERPASSEN

B

ISO 9999 27.06.06

EL9000 DIGITALE WATERPAS

09/91

Digitale waterpas die een fluitsignaal geeft indien het waterpasniveau

of de ingestelde helling bereikt wordt.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De waterpas beschikt vooraan over een LCD-schermpje (16

alfanumerieke tekens) waarop het waterpasniveau aangeduid wordt en een

kleine hoek kan ingesteld worden (keuze uit 4 talen).

* Naast het schermpje zijn vier tactiele toetsen (spatwaterdicht)

geplaatst.

* Het auditief waterpas-signaal is uitschakelbaar.

* De nauwkeurigheid ligt tussen 0,05 en 1 mm per lopende meter.

* De signaaloranje behuizing bestaat uit aluminium.

* Het toestel is uitgerust met een automatisch uitschakelmechanisme om

de batterij te sparen.

* Het toestel werkt bij een omgevingtemperatuur tussen 0 en +35 �C.

* In Belgi� bestaat geen wetgeving op de ijking van waterpassen. De

firma levert (tegen meerprijs) de waterpas met een door de dienst

Metrologie van het Ministerie Van Ekonomische zaken afgeleverd

certificaat.

Producent : TOPNIVO b.v.b.a.

Stationsstraat 44

B - 1730 Asse

Tel. : 02/452.27.60

Verdeler : TOPNIVO b.v.b.a.

Prijs : 19.700 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via ingebouwde batterij 6V, lader meegeleverd

Afmetingen : 500 x 65 x 35 mm

Gewicht : 1,2 kg