-p16-

AANGEPASTE COMPUTERS

D

ISO 9999 21.12.XX

CONVERTIBRAILLE

10/91

De Convertibraille bestaat uit de combinatie van een draagbare Toshiba

computer en een brailleleesregel.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Elke Convertibraille beschikt over een brailleleeslijn van 40

achtpunts pi�zo-elektrische braillecellen.

* De cursor wordt automatisch door de leesregel gevolgd.

* De leesregel vormt ��n geheel met de computer en bevat 14

bedieningstoetsen.

* Een achtpunts brailleklavier is ingebouwd.

* Iedere Convertibraille bezit een parallelle en een seri�le poort.

* Het systeem biedt de mogelijkheid om eigen brailletabellen te

cre�ren.

* Er bestaan vier verschillende modellen naar gelang het type computer

:

- XT - 2D : Toshiba 1100 Plus met twee 720 Kb diskdrives.

- XT - HD2 : Toshiba 1200 met een 720 Kb diskdrive en een 20 Mb

harddisk.

- AT - 2D : Toshiba 3100 met twee 720 Kb diskdrives.

- AT - HD2 : Toshiba 3100 met een 720 Kb diskdrive en een 20 Mb

harddisk.

* Tot de opties behoren een uitbreidingsbox voor insteekkaarten, een

externe 360 Kb diskdrive en een draagtas.

Producent :

KTS - KOMMUNIKATIONS-TECHNIK STOLPER GmbH

Schulstra�e 29

D - 7240 Horb-Nordstetten

Tel. : +(49) 74 54 30 36

Fax : +(49) 74 54 27 10

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs :

Toshiba 1100 Plus XT - 2D : 402.000 BEF

Toshiba 1200 XT - HD2 : 444.000 BEF

Toshiba 3100 AT - 2D : 465.000 BEF

Toshiba 3100 AT - HD2 : 560.000 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz - 110V/60Hz

Afmetingen : Afhankelijk van het gekozen model.

Gewicht : Afhankelijk van het gekozen model.