-p17-

BRAILLEDRUKKERS

USA

ISO 9999 21.09.09

VERSAPOINT BRAILLE EMBOSSER

10/91

De Versapoint is een drukker die geschikt is voor kleine oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Er wordt bidirektioneel enkelzijdig zes- of achtpunts braille

gedrukt tegen een snelheid van 40 karakters per seconde.

* De printer werkt met kettingpapier met een maximum breedte van 33

cm.

* Er worden 48 karakters per regel afgedrukt.

* Deze drukker beschikt over een buffergeheugen van 30.000 tekens.

* De printer kan gebruikt worden via de serile RS-232 of de

parallelle Centronics interface.

* De Versapoint werd speciaal ontworpen om gekoppeld te worden aan de

Versabraille, maar kan ook aangesloten worden op iedere IBM-

compatibele PC.

* Een grafische mode is aanwezig.

* Volgende karaktersets worden standaard meegeleverd : Amerikaans,

Engels, Frans, Duits, Canadees en Zweeds.

Producent :

TELESENSORY

455 North Bernardo Avenue

P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 691 0637

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : 232.629 BEF

Prijsopgave december 1990, incl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz

Afmetingen : 406 x 495 x 165 mm

Gewicht : 17,7 kg