-p19-

NOTITIETOESTELLEN

F

ISO 9999 21.12.XX

DELTA MANAGER

10/91

De Delta Manager is een elektronisch notitietoestel met uitgebreide

mogelijkheden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel beschikt over een brailleleeslijn met 20 achtpunts

braille-cellen, een achtpunts brailleklavier en 23 funktietoetsen.

* Er zijn versies beschikbaar met 128 Kb of met 256 Kb gebruikers-

geheugen.

* De mogelijkheid bestaat om nota's te nemen in kortschrift braille.

* Het toestel kan als brailleklavier of als brailleleesregel voor een

PC gebruikt worden. Bovendien kan de Delta Manager als Minitel

terminal gebruikt worden.

* ASCII-bestanden kunnen doorgestuurd worden tussen een IBM-

compatibele PC en de Delta Manager.

Producent :

SYSTELEC S.A.

Z.A.E.

4, Rue Lon Blum

F - 91120 Palaiseau

Tel. : +(33) 60 11 95 15

Verdeler : EDITEC S.C.

Prijs : Gegevens ontbreken

Voeding : Batterijen (autonomie : 8 uur)

Afmetingen : 280 x 280 x 50 mm

Gewicht : 2,5 kg