-p23-

TV-LOEPEN

S

ISO 9999 21.06.03

MAGNILINK 201

10/91

De Magnilink 201 is een zwart/wit TV-leesloep.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Magnilink 201 is in verschillende opstellingen verkrijgbaar:

- Scherm met vaste handcamera : de tekst moet bewogen worden.

- Scherm met beweegbare handcamera.

- Scherm en camera zijn samen op een zwenkarm bevestigd; dit geheel

kan bewogen worden over de te lezen tekst.

- Scherm met camera op statief : grote afstand tussen leesvlak en

camera.

- Configuratie met afstandscamera.

- Configuratie met camera op schrijfmachine.

* De maximale vergroting is verschillend voor elk van deze

opstellingen en variert van 12 tot 24 maal.

* De mogelijkheid van invers beeld is voorzien.

* Helderheid en kontrast van het beeld zijn instelbaar.

* De resolutie van het 29 cm-scherm bedraagt 500 x 500 punten.

* In optie is een manueel of een elektrisch bediende leestafel

verkrijg-baar.

Producent :

LOW VISION INTERNATIONAL (LVI)

Verkstadsgatan 5

S - 35246 Vxj

Tel. : +(46) 470 145 90

Fax : +(46) 470 298 01

Verdeler : LVI BELGIUM N.V.

Prijs : 55.000 BEF (voor de twee eerstgenoemde opstellingen)

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz

Afmetingen : Monitor : 300 x 300 x 280 mm

Camera : 135 x 54 x 40 mm

Gewicht : Monitor : 7 kg

Camera : 0,2 kg