-p25-

TV-LOEPEN

S

ISO 9999 21.06.03

MAGNILINK 602

10/91

De Magnilink 602 is een kleuren TV-leesloep.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Dit systeem bestaat uit een kleurenmonitor (36 of 53 cm) en een

kleurencamera. Deze onderdelen worden op een Magnilink-tafel gezet,

die bestaat uit twee in de hoogte verstelbare plateau's. Een X-Y

werkblad is bij de konfiguratie inbegrepen.

* Bij het 602/C-model worden de camera en het scherm (36 cm) op een

voetstuk geplaatst, waardoor de Magnilink-tafel wegvalt.

* De afstand tussen werkvlak en camera is voldoende groot (27cm), wat

schrijven onder de camera mogelijk maakt.

* De helderheid, het kontrast en de kleur zijn regelbaar. Invers beeld

en werken in zwart/wit-modus behoren tot de mogelijkheden.

* De vergroting is instelbaar van 3,5 tot 21 maal op een 36 cm scherm

en tot 30 maal op een scherm van 53 cm.

* De kleurmodus is nuttig voor het bekijken van grafische afbeeldingen

(bv. : een landkaart) of voor het uitvoeren van kleine knutselwerkjes.

* De resolutie van het scherm bedraagt 340 x 500 beeldpunten.

* Optioneel kan een afstandscamera aangesloten worden.

Producent : LOW VISION INTERNATIONAL (LVI)

Verkstadsgatan 5

S - 35246 Vxj

Tel. : +(46) 470 145 90

Fax : +(46) 470 298 01

Verdeler : LVI BELGIUM N.V.

Prijs : Magnilink 602/C : 165.000 BEF

Magnilink 602-14 : 177.000 BEF

Magnilink 602-21 : 198.000 BEF

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Afhankelijk van de gekozen configuratie

Gewicht : Afhankelijk van de gekozen configuratie