-p26-

TV-LOEPEN

NL

ISO 9999 21.06.03

TIEMAN KLEUREN TV-LEESLOEP

10/91

Dit is een kleuren TV-loep met een schermdiagonaal van 36 of 43 cm.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Deze konfiguratie bestaat uit een voetstuk met leestafel en een

ingebouwde CCD-camera en een kleurenmonitor (keuze uit twee modellen).

* Dit toestel kan zowel in kleurenmodus als in monochrome modus

gebruikt worden.

* In monochrome modus kan de gebruiker zelf kiezen welke kleuren-

kombinatie gebruikt wordt, zowel in positief als in negatief beeld.

* In kleurenmodus is deze TV-loep erg handig om grafische afbeeldingen

(zoals landkaarten) te bekijken of om kleine knutselwerkjes uit te

voeren.

* Bij het lezen met grote snelheid is er geen nalichting op het

scherm.

* Elektronische afdekking van het scherm is mogelijk.

* De afstand tussen leestafel en camera is instelbaar door de

gebruiker.

* De mogelijkheid bestaat om een schrijfmachine (met vaste schrijfkop)

onder de camera te plaatsen.

Producent :

F. J. TIEMAN B.V.

Moolhoek 5, Postbus 592

NL - 3235 XK Rockanje

Tel. : +(31) 1814 27 72

Fax : +(31) 1814 11 90

Verdeler : SENSOTEC C.V.

Prijs : Met 36 cm scherm : 146.000 BEF

Met 43 cm scherm : 156.000 BEF

Prijsopgave oktober 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : 25 kg