-p22-

BRAILLEDRUKKERS

S

ISO 9999 21.09.09

INDEX EVEREST-D

01/92

De Index Everest is een dubbelzijdige brailleprinter met spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De druksnelheid bedraagt 50 (enkelzijdig drukken) of 100 (dubbelzijdig

drukken) brailletekens per seconde.

* Er worden maximaal 42 brailletekens per lijn afgedrukt.

* Dit toestel beschikt over een buffergeheugen van ongeveer 400 Kbytes.

* Deze printer is zeer gebruikersvriendelijk dankzij een ergonomisch

frontpaneel (met braille-aanduidingen). Bovendien wordt de gebruiker

geleid door vooraf ingesproken boodschappen.

* Er wordt gedrukt op losse vellen braillepapier met een maximum breedte

van 297 mm en een maximum lengte van 350 mm. De meeste braillepapier-

kwaliteiten kunnen gebruikt worden. Het systeem voor automatisch

papiertoevoer kan tot 150 bladen bevatten.

* Er worden maximum 20 brailletabellen meegeleverd. Daarenboven kan de

gebruiker zelf twee bijkomende tabellen defini�ren.

* Een seri�le interface (RS-232) en een parallelle interface (Centronics)

zijn voorzien.

* Door middel van de kopi�erfunktie kan een document in meerdere exemplaren

afgedrukt worden.

* Producent:

INDEX BRAILLE PRINTER COMPANY

Hantverksv�gen 20 / Box 155

S-954 23 Gammelstad

Tel.: +(46) 920 571 35

Fax: +(46) 920 572 49

* Verdeler: DATA BRAILLE SERVICE C.V., SENSOTEC C.V.

* Prijs:

DATA BRAILLE SERVICE C.V.: 275.000 BEF

SENSOTEC C.V.: 248.000 BEF

Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.

* Voeding: 115V/60Hz - 230V/50Hz

* Afmetingen: 563 x 433 x 175 mm

* Gewicht: 11 kg