-p23-

GROTE SCHERMEN

B

ISO 9999 21.09.12

ETAP ATRIS

01/92

De Etap Atris is een zwart/wit computermonitor die geschikt is voor

vergrote weergave van de schermgegevens.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze A3-monitor heeft een schermdiagonaal van 50 cm.

* Dankzij een ingebouwde zoommodus kan de normale scherminhoud uitgesmeerd

worden over de oppervlakte van dit A3-scherm. Dit geeft een vergroting

van ongeveer 3 maal als resultaat.

* Van deze monitor bestaan vijf modellen, naargelang het type computer:

-Etap Atris/10: voor IBM PC-XT/AT en PS/2-30.

-Etap Atris/20: voor IBM PS/2 met MCA-bus.

-Etap Atris/40: voor Apple Macintosh SE.

-Etap Atris/60: voor Apple Macintosh SE/30.

-Etap Atris/50: voor de Apple Macintosh II reeks.

* Al de nodige hardware (uitbreidingskaarten) wordt standaard meegeleverd.

Bij de Macintosh versies zijn er geen software drivers nodig.

* De resolutie bedraagt 1440 x 728 beeldpunten voor de IBM-compatibele

monitoren en 1024 x 744 punten voor de Macintosh monitoren.

* Deze monitor is verkrijgbaar in een uitvoering met anti-reflex coating.

* Kontrast en lichtsterkte zijn regelbaar m.b.v. draaiknoppen.

* Producent:

ETAP

Steenovenstraat 1A

B-2150 Malle

Tel.: 03/310.04.11

Fax: 03/311.76.38

* Verdeler: ETAP, DATA BRAILLE SERVICE C.V.

* Prijs:

ETAP: zonder coating: 125.000 BEF

ETAP: met coating: 137.000 BEF

DATA BRAILLE SERVICE C.V.: 135.000 BEF

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: 500 x 430 x 400 mm

* Gewicht: 19 kg