-p25-

LEESMACHINES - ALLEENSTAAND

CH

ISO 9999 21.06.06

LECTOR 200

01/92

De Lector is een leesmachine met ingebouwde spraaksynthesizer.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het systeem bestaat uit twee delen:

-Een glasplaatscanner met ingebouwde hard- en software voor tekst-

herkenning en aansturing van de spraaksynthesizer.

-Een bijkomende eenheid die de spraaksynthesizer en de bedienings-

toetsen herbergt.

* Het scannen uit een boek wordt vergemakkelijkt doordat de glasplaat tot

aan de rand van de scanner reikt. Het te scannen document mag maximum

van A4-formaat zijn.

* De meest voorkomende lettertypes met een hoogte tussen 1,5 en 30 mm

kunnen herkend worden.

* De spraaksynthesizer kent vier talen: Engels, Duits, Frans en

Italiaans. Andere talen zijn in optie verkrijgbaar. Een luidspreker is

ingebouwd, een oortelefoonaansluiting is voorzien.

* Via het bedieningstoetsenbord zijn volgende funkties beschikbaar: zich

orinteren binnen de tekst, een spellingsfunktie aktiveren, de taal

instellen en het regelen van het geluidsvolume, de toonhoogte, de

spreeksnelheid en de intonatie.

* De Lector 200 kan op een IBM-compatibele PC aangesloten worden voor het

doorsturen van teksten.

* Producent:

SYSTEL A.G.

Zona industriale

CH-6592 San Antonio

Tel.: +(41) 92 62 29 64

Fax: +(41) 92 62 24 14

* Verdeler: VERKAUFSBRO SYSTEL S.A.

* Prijs: Gegevens ontbreken

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: 700 x 220 x 212 mm

* Gewicht: Gegevens ontbreken